## 3.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
5匹柜机供电改造工作量
序号 | 货物名称 | 技术参数 | 计量 单位 | 数量 | 金额(元)
[5 empty] | 单价 | 合计
1 | 配电箱 | 1.名称、编号：配电箱AX 2.规格：AX箱(PZ30-8)；电器配置详见设计系统图 3.安装方式：挂墙明装，下沿距地0.5m 4.端子接线安装 | 台 | 41
2 | 电线管 | 1.名称：电缆保护管 2.材质：电线管 3.规格：JDG25 4.配置形式：明配 | m | 123
3 | 铝合金线槽 | 1.名称：铝合金线槽 2.规格：30×20 | m | 780
4 | 电力电缆 | 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格：WDZ-YJY-4x4+4 3.敷设方式：线槽及管内敷设 | m | 3178
| 合计：人民币大写： |  |  |  |  | 0
合 计
未来软件编制
表-08