单一来源采购文件

项目编号：YSHQ2024-ZB-0702

项目名称：盐城师范学院通榆校区8号学生宿舍电控系统改造

盐城师范学院

2024 年7月 1日

- 总 目 录

第一章  单一来源采购公告	3

第二章  谈判须知	6

第三章  合同条款及格式	9

第四章  项目需求	14

第五章  响应文件的组成和格式	18

# 第一章  单一来源采购公告

根据政府采购计划, 盐城师范学院现就 盐城师范学院通榆校区8号学生宿舍电控系统改造 项目进行单一来源采购，特邀 常州常工电子科技股份有限公司  参与谈判。

一、项目基本情况

1.项目编号：  YSHQ2024-ZB-0702  ；

2.项目名称：    盐城师范学院通榆校区8号学生宿舍电控系统改造   ；

3.采购方式：单一来源；

4.预算金额：  4.97     万元；

5.最高限价（如有）：  4.97    万元；

6.采购需求：详见采购文件项目需求；

7.合同履行期限（请在方格内勾选）：

（货物类）详情见采购文件项目需求；

8.本项目 不接受     （接受/不接受）联合体投标；

9.本项目 不接受     （接受/不接受）进口产品投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

(1)法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

(2)上一年度的财务报表（成立不满一年不需提供）；

(3)依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

(4)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.本项目的特定资格要求：

(1)提供授权代理人、项目负责人人员名单（身份证复印件附后）；

供应商须保证授权代理人、项目负责人均为本单位的正式职工。供应商应提供授权代理人、项目负责人2023 年12 月— 2024 年5月连续6个月在本单位向供应商所在地（或下属子公司、分公司、办事处所在地）社保部门交纳的社保证明；如投标人实行社保缴纳外包服务的，须提供投标人与第三方公司签订的社保缴纳外包服务合同及上述人员同期交纳社保证明。事业单位人员不需要提供上述资料，但需提供该单位、授权代理人和项目负责人为事业性质的相关证明。企业法定代表人本人担任授权代理人、项目经理的，不需要提供法定代表人本人的社保证明。

(2)未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、获取采购文件

1.时间：自本公告发布之日起；

2.地点：“盐城师范学院后勤基建处、后勤保障集团网”和“盐城师范学院校园网”；

3.方式：自行下载，采购文件见本公告附件；

4.售价：本次采购不收取文件工本费。

四、响应文件提交

1.截止时间： 2024  年 7月 10 日 15:00  分（北京时间）；

2.地点：盐城师范学院新长校区后勤综合楼三楼招标会议室(盐城市希望大道南路2号，)。

五、公告期限

自本公告发布之日起  5  个日历日。

六、其他补充事宜

1.响应文件制作份数要求

正本份数：1份，副本份数：4份；

2.谈判保证金

本次采购不收取谈判保证金。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：盐城师范学院；

地址：盐城市希望大道南路2号；

联系方式：招标部门联系人：尹老师   联系电话：0515-88233126

2.采购代理机构信息（如有）

名称：      /

地址：      /

联系方式：     /

3.项目联系方式

使用部门联系人：梁老师     联系电话：0515-88258088

采购部门联系人：尹老师   联系电话： 0515-88233126

对项目需求部分的询问、质疑请向采购部门和使用部门提出，询问、质疑由使用部门负责答复。

八、提醒事项

（1）谈判当天，请响应供应商提前预留足够时间到达盐城师范学院新长校区西门，并联系使用部门：梁老师，联系电话：13770003668。

（2）响应供应商进入校园后应在指定地点参与谈判活动，不到非相关场所活动；谈判工作结束后应立即离开校园。

盐城师范学院

2024年7月1日

- 第二章   谈判须知

（参加单一来源采购谈判的供应商以下简称“谈判供应商”）

招标文件编制人对本章节做任何改动，请标注；编制招标文件时，不得删除该备注。

一、谈判要求

1.谈判供应商一旦下载或领取了本采购文件并决定参加报价，即被认为接受了本采购文件的规定和约束，并视为自采购公告发布之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

2.谈判供应商应自行承担所有与参加谈判活动有关的费用，无论谈判过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担该费用。

3.对本采购文件有疑问的，可在提交谈判文件截止时间前1个工作日的17时前向采购人提出，对于不影响公平竞争的问题，采购人将作出答复。

4.响应文件的密封和标记

4.1谈判供应商应将响应文件正本和所有副本密封，不论谈判供应商成交与否，响应文件均不退回。

4.2密封的响应文件应：

4.2.1 注明谈判供应商名称，如因标注不清而产生的后果由谈判供应商自负。按采购公告中注明的地址送达；

4.2.2 注明谈判项目名称、编号及包号。

4.3未按要求密封和加写标记，采购人对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，采购人将予以拒绝，作无效响应处理。

5.下列任何情况发生时，谈判保证金将不予退还：

5.1谈判供应商提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

5.2谈判供应商之间被证实有串通、欺诈行为；

5.3谈判供应商被证明有妨碍其他人公平竞争、损害采购人或者其他供应商合法权益的；

5.4谈判供应商向相关当事人行贿谋求中标的；

5.5成交供应商无正当理由不与采购人签订合同的，或签订合同时向采购人提出附加条件的，或签订合同时不按采购文件要求提交履约保证金的。

6.响应文件要求：谈判供应商须按采购文件的要求进行响应。响应文件至少应包括：法人授权书、报价表、产品配置与分项报价表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表和供应商营业执照等，并按格式要求进行盖章签字。

7.成交供应商的确定：单一来源谈判小组根据政府采购相关法律、规章的规定，在供应商的单一来源谈判响应能保证采购项目质量且最终报价合理的基础上确定其为成交供应商。

8.如由于采购需求中对该采购产品要求不详细，谈判供应商可在报价时补充说明其详细规格型号。

二、质疑处理

1.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

1.1 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　1.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

1.3 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2. 未参加谈判采购活动的供应商或在谈判采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

3.质疑函应当包括下列内容：

3.1 质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

3.2 具体的质疑事项及明确的请求；

3.3 认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

3.4 提起质疑的日期；

3.5 质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向采购人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。供应商如组成联合体参加投标，则要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

4.《质疑函范本》请参考：

盐城市政府采购网/协议供货及资料下载/政府采购供应商质疑函范本/  http://czj.yancheng.gov.cn/art/2018/2/9/art_2407_2076377.html。

5.采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。采购人质疑接收部门为竞争性谈判采购公告中的使用部门和采购部门、盐城师范学院招投标管理办公室；联系人、联系电话、地址：详见公告。

6.以下情形的质疑不予受理：

6.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑；

6.2 超出政府采购法定期限的质疑；

6.3 以传真、电子邮件等方式递交的非纸质原件形式的质疑；

6.4 未参加谈判活动的供应商或在谈判活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑；

6.5 供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

7.采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。

8.质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人有权不予受理。

9.对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

10.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

- 第三章  合同条款及格式

以下为中标（成交）后签订本项目合同的通用条款，中标（成交）供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标（成交）供应商结合本项目具体情况协商后签订。

- ★ 1、招标文件编制人对本章节做任何改动，请标注；

- ★ 2、服务类项目建议另行增加《专用合同条款》，服务任务书、服务标准及技术规范、验收细则、考核办法等作为合同附件，不放在项目需求中。

编制招标文件时，不得删除该备注。

采购合同（货物格式）

项目名称：

甲方：（买方）盐城师范学院

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据                项目单一来源谈判的结果，签署本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：详见项目需求及清单（如不一致，以清单为准）

1.3 数量（单位）：详见项目需求及清单（如不一致，以清单为准）

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____   ____元（____________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 除非甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和其他工业产权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1在本合同签署之前，乙方应交纳合同金额的 百分之十 作为本合同的履约保证金。在项目按本合同规定验收合格后十个工作日内，甲方应一次性将履约保证金（全额或扣减后剩余金额部分）无息退还乙方。

6.2 履约保证金可以采用支票、汇票、本票或者甲方认可的银行出具的履约保函，前述相应票据及保函的期限应自出具之日起不短于合同履行期限结束之日。乙方提交履约保证金所需的有关费用均由其自行负担。

6.3 上述履约保证金的“退还”是指：履约保证金采用支票、汇票、本票形式出具的，票据已兑付（或贴现或背书转让）的，退还方式为甲方将相应金额的钱款以银行转账方式无息退还至乙方账户，未兑付（或贴现或背书转让）的则将相应票据原件退还乙方；采用银行保函形式出具的，则甲方在前述期间内退还乙方提交的银行保函原件。

6.4 如乙方未能履行本合同规定的义务，则甲方有权从履约保证金中得到补偿。履约保证金不足弥补甲方损失的，乙方仍需继续承担相应赔偿责任。

6.5 除合同规定情形外，如果因甲方自身原因未能按照前述规定期间向乙方退还相应履约保证金，甲方应以应退还履约保证金数额按人民银行同期存款基准利率按日向乙方承担利息损失，直至上述履约保证金退还乙方。

七、转包或分包

7.1 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得由他人替代供应，即不得转包。

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3 如有转包和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同，乙方承担合同约定的违约责任。

八、质保期

8.1 质保期  叁  年，自交货验收合格之日起计。

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期: 乙方须在签订合同后 10  个日历天内完成全部内容的供应，并在货物到场后指导甲方指定的人员进行安装，安装结束后由乙方继续进行调试工作，并通过甲方的验收。

9.2 交货方式：送货到甲方指定地点并指导安装后负责接入到现有用电控制平台后调试，能正常入网使用

9.3 交货地点：通榆校区8号学生宿舍      _

十、货款支付

10.1 付款方式：乙方（供货方）按照招标文件和合同的要求交货，经甲方（采购方）验收合格后，单据齐全，支付合同总额度的  90   %（如需审计，则按审定价），余款作为质量保证金，在质保期结束后无质量、服务问题时一次性付清（无息）。

10.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

11.1 本合同执行中的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_2_小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5 上述的货物免费保修期为  叁  年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期十个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。

15.4 乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.5 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，乙方承担违约责任。

十六、不可抗力

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 发生不可抗力的一方，应立即通知对方，并提供有关权威机构出具的相应证据。

16.3 不可抗力延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、争议解决

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为盐城市经济技术开发区。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权代理人签字并加盖单位公章后生效。

18.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》相关规定执行。

18.3 本合同正本一式四份，具有同等效力，甲方、乙方各执两份。

甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：

地址：                                   地址：

法定代表人或授权代理人（签字）：        法定代表人或授权代理人（签字）：

联系电话：                               联系电话：

项目负责人：

项目技术代表：

合同审核人：

签订日期：      年  月  日

- 第四章  项目需求

第一节 需求和技术条款

一、需求清单

| 序号 | 名称 | 型号 | 规格/性能/参数 | 数量 | 相关要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单项导轨表 | DDSU1129 | 额定电压：220V 额定频率：50Hz 极限工作电压：0.8Un~1.2Un 计量精度：B级 分路功耗：≤2W 脉冲常数：1200imp/kWh 标准工作温度：-10℃ ～+55℃ 极限工作温度：-30℃ ～+55℃ 数据存储：数据保存时间≥10年 外壳尺寸（毫米）：120*109*68 规格：一进两出 绝缘电阻：≥5MΩ 485通讯，波特率2400 bps /9600 bps 可设 电表响应时间<100ms EMC抗扰度能达到B级标准 有功电能计量，长期工作免调校 外壳尺寸（毫米）：90*93*76 | 118只 | 显示功能：屏幕能显示电量、功率等各种参数 计量功能：两路独立计量，分别自动累加正向有功总电能 费控功能：支持欠费自动断电和充值自动送电，支持透支 定时功能：支持定时断电送电和定时限制使用功率 应急控制：在紧急情况下用户可手动送电断电 超负荷功能：限制线路最大使用功率 恶性负载功能：检测线路中使用的大功率发热电器并及时断电 送电保护功能：送电需要确认，消除房间断电时用电器没拔的隐患 欠压过压保护功能：电网电压过高或过低时及时断电保护用户电器 过温保护功能：电表会对自身温度做出响应，温度过高切断供电 |
| 2 | 箱体 |  | 50cm*50cm*15cm | 38个 | 不锈钢，内置十字锁 |
| 3 | 断路器 | 正泰C63 | C63 | 38个 | 合格产品 |
| 4 | 通讯线 | RVVP2*1 |  | 1000米 | 符合国标 |
| 5 | 数据网关 | 2000B | 1、采用ARM11或同等级及以上芯片； 2、支持TCP Server，lora或NB-Iot无线传输，和驱动程序模式； 3、支持 Web，telnet和serial console； 4、工作温度：-8℃～50℃； 5、工作湿度：8%～94% 无冷凝； 6、工作功耗不高于5.5W，具有节能模式，功耗不超过2.8W； 7、RS485通讯串口不低于3个，USB接口至少1个，10/100M自适应以太网络接口至少2个。 8、设备显示屏为6寸及以上的电容触摸屏，分辨率不低于800X480；配置4G及以上存储，可实现外接存储卡。 9、设备能同时连接不少于200个计量装置；支持单相电能表、 三相电能表、多功能电能表等多种计量装置进行数据采集，并且可以混接多种协议表具。 10、如因传输网络故障等原因未能将数据定时远传，支持断点续传； 11、对上位机与网关之间通过标准XML文档进行传输并解析； 12、设备具有定时控制功能，可设置不少于800个定时器组，并在脱离上层软件控制的情况下自动控制。； 13、可对网关IP、服务器IP和端口、数据上报时间间隔和计量装置的基本信息（设备名称、设备编号、串口参数、设备采集变量等）进行设置。； 14、数据网关液晶屏和调试口能够经受8KV的放电测试。 15、具有告警功能，用户接收到报警信息后，设备会通过声音或屏幕上图标闪烁报警，报警信息可实现上传至服务器。 16、网关能实时对每个电表的情况进行实时采集，如电表用量、电表当前状态、电表告警信息等，并可通过屏显查询上述信息； 17、在网络不通或紧急情况下，用户可以通过触摸屏直接对电表进行供电或断电等应急控制。 | 2个 | 1、如因传输网络故障等原因未能将数据定时远传，支持断点续传； 2、对上位机与网关之间通过标准XML文档进行传输并解析； 3、设备具有定时控制功能，可设置不少于800个定时器组，并在脱离上层软件控制的情况下自动控制。； 4、可对网关IP、服务器IP和端口、数据上报时间间隔和计量装置的基本信息（设备名称、设备编号、串口参数、设备采集变量等）进行设置。； 5、数据网关液晶屏和调试口能够经受8KV的放电测试。 6、具有告警功能，用户接收到报警信息后，设备会通过声音或屏幕上图标闪烁报警，报警信息可实现上传至服务器。 7、网关能实时对每个电表的情况进行实时采集，如电表用量、电表当前状态、电表告警信息等，并可通过屏显查询上述信息； 8、在网络不通或紧急情况下，用户可以通过触摸屏直接对电表进行供电或断电等应急控制。 9、网关具有上下行无线通讯功能，可通过有线网络或无线网络（NB-lot）将数据上传到用户服务器，上传数据时间可灵活设置。 |
| 6 | 电源线 | 6平方 |  | 300米 | 单股铜芯 |
| 7 | 电源线 | 4平方 |  | 800米 | 单股铜芯 |
| 8 | 系统接入和服务 |  | B/S模式，数据库关键字段进行加密，统计数据预处理提升查询速度。 操作系统：Windows Server 2003，WindowsServer 2008 内存：8G或更高 处理器：最低Celeron 3.06GHz，建议XEON E5以上 数据库：SQL SERVER 2005 硬盘：300GB或更高 | 1项 | 财务管理：预付费、后付费模式缴费；基础电、补助电下发；退费管理； 多种控制功能：远程控制、定时控制、恶性负载控制等控制模式 监测功能：远程抄表；在线监测，监测用电状态及使用情况；异常报警； 统计分析：财务统计分析；用电统计分析；操作日志等多种统计分析功能； 用户管理：用户权限管理；用户管控范围管理等 |

二、技术参数

注：也可采用非表格形式

| 序号 | 产品名称 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |

三、响应供应商须提供的技术支持性文件

主要内容包括    单一来源产品            的主要技术性能指标和结构的详细描述。该文件必须提供，作为评审专家对采购文件中的“技术参数”进行评审的依据。

技术支持性文件应当清晰可辨，规格幅面与正文一致；未提供该文件或提供无效文件，谈判小组可以认定技术参数未响应。

技术支持性文件只认可以下三种材料之一（技术参数中有具体要求的，按其要求执行）：

1.含技术指标的产品宣传彩页原件；

2.官网下载含该产品技术指标的PDF版，打印后相关页面上含产品Logo；

3.生产厂商出具的该产品技术指标证明材料并加盖生产商公章的原件，原件装订在正本中，复印件装订在副本中（该证明材料应类似产品说明书中的技术指标部分；如证明材料仅含有第三部分“技术规格”中所列出的指标，或仅是简单复制该指标，则该证明材料无效）；

注：如产品彩页或官网技术参数有更新，请另提供原厂更新证明。

第二节 商务条款

一、供货（工）期、交货方式和地点

- 供货（工）期：签订合同后  10   个日历天内完成供货、安装技术支持、调试；

交货方式和地点：送货至盐城师范学院 通榆校区8号学生宿舍            。

二、付款方式

详见“第三章 合同条款及格式”。

（备注：合同条款第10条必须填写。编制招标文件时，不得删除该备注）

三、质保期

承诺本项目免费质保期不少于  叁  年，质保期限自供货验收合格之日起计；项目中如包含软件系统，则质保期内提供免费升级服务。

四、售后服务要求

提供操作及维护人员免费培训服务。

提供7*24服务，在接到用户的服务响应需求后，应在2小时内进行响应，紧急情况下维修人员须在6小时内赶到现场。

提供核心部件的备品备件，以保证质保期结束后的3年内的维修和更换，且售价不得高于同期市场价格。

# 第五章  响应文件的组成和格式

单一来源采购响应文件

（正本或副本）

项目编号：

项目名称：

供应商名称 ：

日      期 ：

响应文件主要目录

一、资格性检查响应对照表

二、资格、资信证明文件要求

三、报价表

四、产品配置及分项报价表

五、技术参数响应及偏离表

六、商务条款响应及偏离表

七、技术方案、服务承诺、培训承诺（如有）

一、资格性审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填：是或者否） | 响应文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通用资格要求 |  |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 |  |  |
| 2 | 上一年度的财务报表（成立不满一年不需提供）。 |  |  |
| 3 | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 |  |  |
| 4 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明 |  |  |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |  |
| 特定资格要求 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |
| 其他资格条件 |  |  |  |
| 1 | 法人授权书 |  |  |
|  | …… |  |  |

填写说明：表中内容仅供供应商参考，请供应商自行填写。

供应商（公章）：

二、资格、资信证明文件要求

1、实质性资格证明文件目录

文件1  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）。

文件2  上一年度财务状况报表（复印件，成立不满一年不需提供）。

文件3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）。

文件4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件，格式见后）。

文件5  参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件，格式见后）。

文件6  法人授权书（原件）。

文件7  采购文件中规定要求提供的其他证明材料（其他证明材料如要求提供原件的，必须单独封装并与响应文件一起递交，评审结束后原件退回；如未要求提供原件的，提供复印件，原件自带备查）

文件8  供应商认为需要提供的其他材料

以上复印件，均需加盖供应商的公章。

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：           。

主要专业技术能力有：             。

供应商（公章）：

日期：______年    月    日

- 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商（公章）：

日期：______年    月    日

- 法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就               项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

授权代理人（被授权人）（签字）：________________

身份证号码（授权代理人）：______________

联系电话（授权代理人）：（手机）

单位名称（授权代理人）：________________________

法人（授权单位）盖章：________________________

法定代表人（签字或盖章）：_____________________

地址：

日期：______年    月    日

三、报价表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目总报价 | 大写： 小写： （人民币：元） （备注：如以单价方式进行报价的，需明确报价单位。编制招标文件时，不得删除该备注） |

填写说明：

1、报价表不得填报选择性报价，否则将作为无效报价；

2、本报价表与分项报价表不符时，以本报价表为准；

供应商（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字）：

日期：       年   月   日

四、产品配置及分项报价表

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  | 人民币（大写）： （￥： 元） |  |  |  |  |  |

单价和总价均应包括全部设备价、包装费、运输、安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用，以及已支付或将支付的所有税费。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字）：

五、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 响应偏离情况 （填写：无偏离、正偏离或负偏离） | 原因 | 技术支持性文件所在页码 （采购文件如要求提供技术支持性文件，该栏须填写；否则可不填写） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填写说明：1、按照技术参数要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

供应商（公章）：

六、商务条款响应及偏离表

备注：

商务条款如有偏离，请在本表中详细填写；响应无偏离的商务条款，均不需要填写（表中最后一行的承诺内容不可更改）。

| 序号 | 采购文件要求 | 响应偏离情况 （填写：正偏离或负偏离） | 供应商响应的具体承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |
| 我方承诺：针对本项目，除表中已列出的偏离外，对采购文件规定的其余商务条款，我方全部接受并按采购文件要求提供相应服务。（特别提示：本页落款供应商签章，即视为供应商已阅读并作出此承诺。） |  |  |  |

供应商(公章)：

七、技术方案（如有）

培训计划（如有）

服务承诺（如有）