招 标 文 件

项目编号：YCTU2020-ZB-06027

项目名称：监控设备采购及安装等相关伴随服务项目

盐城师范学院

2020年6月22日

总  目  录

第一章  招标公告	2

第二章  投标人须知	5

第三章  合同条款及格式	18

第四章  项目需求	23

第五章  评标方法与评标标准	33

第六章  投标文件格式	35

- 第一章  招标公告

根据政府采购计划，盐城师范学院现就监控设备采购及安装等相关伴随服务项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的合格供应商投标。

一、招标项目名称

项目名称：监控设备采购及安装等相关伴随服务项目

项目编号：YCTU2020-ZB-06027

二、招标项目简要说明及预算金额

本次招标内容有关要求详情见招标文件项目需求部分。

总预算金额：人民币700000.00元（大写：柒拾万元整）。

最高限价：人民币700000.00元（大写：柒拾万元整）。

三、供应商资格要求

（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

2.上一年度的财务报表（成立不满一年不需提供）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（二）其他资格要求：

1.提供授权代表人、项目负责人人员名单（身份证复印件附后并加盖公章）；

投标人须保证授权代表人、项目负责人均为本单位的正式职工。投标时，投标人应提供授权代表人、项目负责人2019 年 12 月— 2020 年 5 月连续6个月在本单位向投标人所在地（或下属子公司、办事处所在地）社保部门交纳的社保证明。事业单位人员不需要提供上述资料，但需提供该单位及授权代表、项目经理为事业性质的相关证明。企业法定代表人本人参加投标的，不需要提供法定代表人本人的社保证明。

2. 投标人具有建设行政主管部门核发的电子与智能化工程专业承包二级（或有效期内的建筑智能化工程设计与施工一体化二级）及以上资质的独立法人，并取得建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。

3.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（三）本项目  不接受  联合体参与投标。

（四）本项目  不接受  进口产品参与投标。

四、招标文件提供信息

招标文件提供及公告期限：自招标公告在“江苏省政府采购网”和“盐城师范学院校园网”发布之日起5个工作日。招标文件在“江苏省政府采购网”和“盐城师范学院校园网”上免费下载。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏省政府采购网”和“盐城师范学院校园网”发布的信息更正公告。

五、投标文件接收信息

投标文件接收时间： 2020 年 7 月 13 日14:30；

投标文件接收截止时间： 2020年 7 月 13 日 15:00 ；

投标文件接收地点：盐城师范学院新长校区行政楼五楼投标室B510 (盐城市希望大道南路2号)。

六、开标有关信息

开标时间： 2020 年 7  月 13 日 15:00 ；

开标地点：盐城师范学院新长校区行政楼五楼开标室B510 (盐城市希望大道南路2号)。

七、投标文件制作份数要求

正本份数：1份，副本份数：4份；

八、投标保证金、文件工本费

投标人投标时须按所投的项目交纳相应金额的投标保证金和文件工本费

| 项目序号 | 项目名称 | 投标保证金（元） | 文件工本费（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盐城师范学院监控设备采购及安装等相关伴随服务项目 | 10000.00 | 300.00 |

投标保证金的收取方式：1.以银行本票（同城使用）或银行汇票（异地使用，华东三省一市汇票以外的其他汇票须同时提供“解讫通知联”）等非现金形式从投标人账户缴纳到盐城师范学院账户，投标时提交银行凭证原件；2.中标人的投标保证金在签订合同后无息退回，非中标人的投标保证金在评标结束后无息退回。

文件工本费的收取方式：现场收款，方式不限，不建议通过汇款方式交纳，投标人无论中标与否，文件工本费不退。

投标人所有投标成本由投标人自行承担。

投标保证金缴纳的学校银行账户信息：

开户名：盐城师范学院，开户行：工商银行盐城市建军东路支行，账号：1109660609000007160。

投标人未按招标文件要求提交投标保证金的及未提交银行凭证原件的，投标无效。

九、本次招标联系事项

（一）采购部门联系人： 陈老师    联系电话：0515-88233070

（二）使用部门联系人： 曹老师    联系电话：13961991059

（三）招标部门联系人： 刘老师    联系电话：0515-88258286

联系地址：盐城师范学院新长校区 (盐城市希望大道南路2号)。

对项目需求部分的询问、质疑请向采购部门和使用部门提出，询问、质疑由使用部门负责答复。

提醒：因疫情影响，开标当天，请投标供应商提前预留足够时间到达盐城师范学院新长校区东大门，并联系使用部门：孙老师，联系电话：15205101009，由该老师协助投标供应商在校门口登记后进入校园。

同时请投标供应商配戴口罩，提前在手机上安装并完成“苏康码”设置，手机短信查询并可出示自己的近期行迹路线图，接受体温检测。

盐城师范学院

2020年6月22日

- 第二章  投标人须知

- 一、总则

- 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为自招标公告期限届满之日起知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

- 6、招标文件的解释

6.1 本招标文件由招标人负责解释。

二、招标文件

- 7、招标文件构成

7.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标人联系解决。

7.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 8、招标文件的询问

8.1 任何要求对招标文件进行询问的投标人，应在投标截止日期十日前按招标公告中的通讯地址，向招标人提出。

- 9、招标文件的修改

9.1 在投标截止时间三天前，招标人可以对招标文件进行修改。

9.2 招标人有权依法推迟投标截止日期和开标日期。

9.3 招标文件的修改将在江苏省政府采购网和盐城师范学院校园网上公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

- 10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 11、投标文件构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、投标配置与分项报价表、供货一览表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、评审证明材料、技术方案、技术及售后服务承诺书、投标函、开标一览表等部分；

11.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

- 12、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

12.1 投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

12.2 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

12.3 投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

12.4 投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

12.5 证明投标人所提供货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

- 13、供货一览表和投标配置与分项报价表

13.1 投标人应按照招标文件规定格式填报供货一览表、投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

13.2 标的物

采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

13.3 有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

13.4 其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

13.5 投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

项目总价：包括买方需求的货物价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

项目单价：按投标配置及分项报价表中要求填报。

- 14、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

14.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

14.2 提供参加本项目类似案例简介；

14.3 培训计划；

14.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

14.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

- 15、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

15.1 投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

15.2 提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

- 16、投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 17、投标保证金

17.1 投标人提交的投标保证金必须在投标截止时间前送达，并作为其投标的组成部分。

17.2 在开标时，对于未按要求提交投标保证金的投标无效，招标人拒绝接收其投标文件。

17.3 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

中标人的投标保证金在签订合同后无息退回，非中标人的投标保证金在评标结束后无息退回。

17.4 签订合同时，须向采购人交纳履约保证金,于合同履行后无息退还。

- 17.5 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

（3）投标人之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为；

（4）投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害招标人或者其他投标人合法权益的；

- 18、投标有效期

18.1 投标有效期为招标人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

18.2 在特殊情况下，招标人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标人的这一要求而放弃投标，招标人在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五日内无息退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第17条有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 19、投标文件份数和签署

19.1 投标人应严格按照招标公告和招标文件要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

19.2 投标文件正本中，招标文件要求必须提供原件的按照要求提供，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权委托人（被授权人）签署和加盖投标人公章。 本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

19.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

- 四、投标文件的递交

- 20、投标文件的密封和标记

20.1 投标人应将投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。评标办法中要求提供的原件，直接放入投标文件封袋或单独装袋密封后随投标文件一起递交。

20.2 密封的投标文件应：

20.2.1 注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达；

20.2.2 注明投标项目名称、标书编号及包号。

20.2.3 未按要求密封和加写标记，招标人对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，招标人将予以拒绝，作无效投标处理。

- 21、投标截止日期

21.1 招标人收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

21.2 招标人有权通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 22、迟交的投标文件

22.1 招标人拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

- 23、投标文件的修改和撤回

23.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知招标人，修改或撤回其投标文件。

23.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达招标人。

23.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

23.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。

- 五、开标与评标

- 24、开标

24.1 招标人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效证件的代表准时参加，参加开标的代表需签名以证明其出席。

24.2 开标仪式由招标人组织，采购部门代表、监管代表、投标人代表等参加。

24.3 按照规定同意撤回的投标将不予开封。

24.4 开标时请监委或投标人代表查验投标文件密封情况，确认无误后，招标人当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

24.5 招标人将指定专人负责开标记录并存档备查。

24.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

- 25、资格审查

25.1 开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查。

25.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

- 26、评标委员会

26.1 资格审查通过后，招标人将组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

26.2 评委会由招标人组织有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

26.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 27、评标过程的保密与公正

27.1 公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、招标人均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

27.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

- 28、投标的澄清

28.1 评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

28.2 接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

28.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

- 29、对投标文件的审查

29.1 符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

29.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。认定评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

29.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将按无效投标处理，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

29.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，对投标文件中大小写金额不一致等问题的评审原则如下：

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

29.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

29.6 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权委托人（被授权人）签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

29.7 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。(87号令第31条)

29.8 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。(87号令第60条)

- 30、无效投标条款和废标条款

30.1 无效投标条款

30.1.1 未按要求交纳投标保证金的；

30.1.2 未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

30.1.3 投标人在报价时采用选择性报价；

30.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

30.1.5 投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的；

30.1.6 未通过符合性检查的；

30.1.7 不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

30.1.8 投标人串通投标；

30.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

30.1.10 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

30.1.11 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

30.2 废标条款：

30.2.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

30.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

30.2.3 因重大变故，采购任务取消的；

30.2.4 评标委员会认定招标文件存在歧义、 重大缺陷导致评审工作无法进行。

30.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

30.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第八十七号令第四十三条的规定执行。

- 六、定标

- 31、确定中标单位

31.1 评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

31.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

31.3 招标人将在“江苏省政府采购网”和“盐城师范学院校园网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

31.4 若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

31.4.1 提供虚假材料谋取中标的；

31.4.2 向采购人、招标人行贿或者提供其他不正当利益的；

31.4.3 恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

31.4.4 属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

31.4.5 与采购人或者其他供应商恶意串通的；

31.4.6 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

31.4.7 不符合法律、法规的规定的。

31.5 有下列情形之一的，属于恶意串通：

31.5.1 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件；

31.5.2 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

31.5.3 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

31.5.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

31.5.5 供应商之间事先约定由某一特定供应商中标；

31.5.6 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

31.5.7 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

- 32、质疑处理

32.1 参加投标供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

32.1.1 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
　　32.1.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　32.1.3 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

32.2 质疑必须以参加投标供应商法定代表人或授权委托人（被授权人）（投标文件中所确定的）原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）招标人有权不予受理。

32.3 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

32.4 质疑函应当包括下列内容：

32.4.1 质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

32.4.2 具体的质疑事项及明确的请求；

32.4.3 认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

32.4.4 提起质疑的日期；

32.4.5 质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证

明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向招标人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

32.5 招标人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，招标人将告知质疑人进行补正。

32.6 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，招标人有权不予受理。

32.7 对于内容、格式符合规定的质疑函，招标人应当在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

32.8 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，招标人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚，并扣减其诚信记录分。

- 33、中标通知书

33.l 中标结果确定后，招标人将向中标供应商发出中标通知书。

33.2 中标供应商收到中标通知书后，应签字确认中标通知书已收到。若无回复，则公告后视同中标供应商已经知悉并同意接受。

33.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、合同签订相关事项

- 34. 签订合同

34.l 中标供应商应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则履约保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，中标供应商还应承担赔偿责任。

34.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

34.3 签订合同后，中标供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

- 35、货物和服务的追加、减少和添购

35.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

35.2 采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

- 36、履约保证金

36.1 在签订合同时，须向采购人交纳履约保证金,于合同履行后无息退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。

- 第三章  合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。此合同为货物类版本，其他如服务类项目采购人可参照此格式拟定。

采购合同（货物格式）

项目名称：监控设备采购及安装等相关伴随服务项目

甲方：（买方）盐城师范学院

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据监控设备采购及安装等相关伴随服务项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称：详见项目需求及清单（如不一致，以清单为准）

1.2 型号规格：详见项目需求及清单（如不一致，以清单为准）

1.3 数量（单位）：详见项目需求及清单（如不一致，以清单为准）

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____   ____元（____________元）人民币。本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币               元（合同金额的10%）作为本合同的履约保证金。履约保证金待货物安装调试结束并验收合格后无息退还。

七、转包或分包

7.1 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期     年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期:中标人中标后须在签订合同后   个日历天内完成全部内容的供应、安装、调试工作，并通过招标人的验收。

9.2 交货方式：送货到施工现场招标指定地点并安装调试。

9.3 交货地点：盐城师范学院通榆校区、新长校区甲方指定地点。

十、货款支付

- 10.1 付款方式：乙方（供货方）按照招标文件和合同的要求交货，经甲方（采购方）验收合格并审计后，单据齐全，支付货款总额度的  90  %，余款作为质量保证金，在验收合格满 3  年后无质量、服务问题一次性付清（无息）。

如验收不合格以及发现伪劣产品等，甲方（采购方）将视其情形采取退货、拒付款、索赔等措施，直至通过质量技术监督部门，依法处理。

10.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

11.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 提供永久技术支持，免费提供技术咨询服务。提供7*24服务，在得到用户电话的服务响应需求后，应于2小时内进行响应，紧急情况维修人员必须在6小时内赶到现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5 上述的货物免费保修期为    年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

在质保内，应保证本项目正常稳定地运行，安排固定的项目经理定期进行跟踪服务。

质保期限从项目验收完成次日起计算，质保期内软件系统提供 3 年期限免费升级服务。

产品保修期限和备品配件：免费提供 3 年正常使用的易损件和备件。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并完成安装调试且通过验收视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

15.5 审计费用执行江苏省教育厅关于印发《江苏省省属高校建设工程项目审计实施办法》的通知第十七条 高校建设项目结算审计，应按下列规定支付审计费用：

单项工程核减率超过10%的，其审计费用全部由乙方承担，并由甲方从乙方工程款中扣除（下同）；

单位工程核减率在8%—10%（含10%）之间的，其审计费用由甲方承担20%，乙方承担80%；

单位工程核减率在5%—8%（含8%）之间的，其审计费用由乙方承担20%，甲方承担80%；

单位工程核减率在5%及其以下的，其审计费用由甲方承担。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为盐城市。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执两份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：                               联系电话：

签订日期：      年  月  日

- 第四章  项目需求

一、需求清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 参考品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400万枪型网络摄像机（含为完成本项目可能需的支架、电源） | 141台 | 海康、华为、大华 |  |
| 2 | 半球摄像机（含为完成本项目可能需的支架、电源） | 39台 | 海康、华为、大华 |  |
| 3 | 全景一体摄像机（含为完成本项目可能需的支架、电源） | 1台 | 海康、华为、大华 |  |
| 4 | 红外球型摄像机（含为完成本项目可能需的支架、电源） | 28台 | 海康、华为、大华 |  |
| 5 | 24盘位磁盘阵列 | 2台 | 海康、华为、大华 |  |
| 6 | 企业硬盘 | 48块 | 海康、西数、希捷 |  |
| 7 | 服务器（含导轨） | 1台 | 海康、曙光、华为 |  |
| 8 | 视频综合管理平台 | 1台 | 海康、华为、大华 | 用于新长校区 |
| 9 | 核心交换机 | 2台 | 华为、锐捷、华三 |  |
| 10 | 千兆交换机 | 12台 | 华为、锐捷、华三 |  |
| 11 | 8口交换机 | 30台 | 华为、锐捷、华三 |  |
| 12 | 立杆（含水泥基础） 5M立杆3根，4米立杆5根，3米立杆14根，2.5立杆1根，1M立杆5根 | 28根 | 国产优质 |  |
| 13 | 标准机柜 | 2只 | 国产优质 |  |
| 14 | 室外防水箱 | 10只 | 国产优质 |  |
| 15 | SFP千兆光模块 | 52只 | 国产优质 |  |
| 16 | 4芯室外光缆 | 5000米 | 国产优质 |  |
| 17 | 电源线 | 10000米 | 国标 |  |
| 18 | 六类室外网线 | 10000米 | 一舟、TCL、普天、同方 |  |
| 19 | 过路钢管 | 200米 |  |  |
| 20 | 穿线管 | 4000米 |  |  |
| 21 | 砌筑井 | 8座 |  |  |
| 22 | 其它费用 | 1项 |  |  |

注：本项目核心产品为：摄像机、磁盘阵列、视频综合管理平台。

二、安装位置（现场施工时，具体安装位置可能需微调）

| （新长校区） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 数量 | 安装位置 | 安装要求 | 备注 |
| 球机 | 1 | 东篮球场中间位置5米立杆 | 加5米立杆 |  |
| 枪机 | 2 | 4号宿舍东南原摄像头位置 |  |  |
| 枪机 | 2 | 4号宿舍南楼原摄像头位置 |  |  |
| 枪机 | 2 | 4号宿舍男晒衣场4米立杆 | 加4米立杆 |  |
| 枪机 | 2 | 6号宿舍南楼南侧墙壁相对 |  |  |
| 球机 | 1 | 6号宿舍门厅原球机位置 |  |  |
| 枪机 | 1 | 6号宿舍门厅进出位置 |  |  |
| 半球 | 1 | 6号宿舍门厅进出位置 |  |  |
| 枪机 | 2 | 5号宿舍南楼南侧墙壁相对 |  |  |
| 枪机 | 2 | 5号宿舍U型楼内侧向东位置 |  |  |
| 球机 | 1 | 4、6号宿舍中间原立杆位置 | 原立杆 |  |
| 枪机 | 4 | 3、5号宿舍中间位置相对 |  |  |
| 球机 | 1 | 4号宿舍门厅原球机位置 |  |  |
| 枪机 | 1 | 4号宿舍门厅进出位置 |  |  |
| 半球 | 1 | 4号宿舍门厅进出位置 |  |  |
| 类别 | 数量 | 安装位置 | 安装要求 | 备注 |
| 枪机 | 4 | 3号宿舍U型内侧墙壁相对 |  |  |
| 枪机 | 4 | 3、4号宿舍北侧墙壁相对 |  |  |
| 球机 | 1 | 东食堂东北侧草坪原位置立杆4米 | 加4米立杆 |  |
| 枪机 | 1 | 3号宿舍门厅进出位置 |  |  |
| 半球 | 1 | 3号宿舍门厅进出位置 |  |  |
| 枪机 | 1 | 5号宿舍门厅进出位置 |  |  |
| 半球 | 1 | 5号宿舍门厅进出位置 |  |  |
| 球机 | 1 | 东浴室对面草坪（5号楼门厅北侧）3米立杆 | 加3米立杆 |  |
| 球机 | 1 | 2号宿舍东草坪3米立杆 | 加3米立杆 |  |
| 枪机 | 2 | 2号宿舍东草坪3米立杆 | 加3米立杆 |  |
| 枪机 | 1 | 2号宿舍门厅进出位置 |  |  |
| 半球 | 1 | 2号宿舍门厅进出位置 |  |  |
| 枪机 | 1 | 1号宿舍门厅进出位置 |  |  |
| 半球 | 1 | 1号宿舍门厅进出位置 |  |  |
| 枪机 | 2 | 2号宿舍北侧墙壁相对位置 |  |  |
| 枪机 | 2 | 1号宿舍南侧相对位置 |  |  |
| 球机 | 1 | 1号宿舍南侧路西草坪3米立杆 | 加3米立杆 |  |
| 类别 | 数量 | 安装位置 | 安装要求 | 备注 |
| 枪机 | 4 | 1号宿舍U型楼内侧相对位置 |  |  |
| 枪机 | 4 | 2号宿舍U型楼内侧相对位置 |  |  |
| 枪机 | 1 | 1号宿舍西北门门厅进出位置 |  |  |
| 半球 | 1 | 1号宿舍西北门门厅进出位置 |  |  |
| 球机 | 1 | 1号宿舍北侧桥口原立置4米杆位 | 原立杆 |  |
| 枪机 | 4 | 7号宿舍U型楼内侧墙壁相对位置 |  |  |
| 枪机 | 4 | 8号宿舍U型楼内侧墙壁相对位置 |  |  |
| 枪机 | 2 | 8号宿舍南楼南侧墙壁相对位置 |  |  |
| 枪机 | 1 | 8号宿舍门厅进出位置 |  |  |
| 枪机 | 1 | 8号宿舍门厅进出位置 |  |  |
| 球机 | 1 | 7号宿舍西南草坪3米立杆 | 加3米立杆 |  |
| 枪机 | 1 | 7号宿舍门厅进出位置 |  |  |
| 半球 | 1 | 7号宿舍门厅进出位置 |  |  |
| 球机 | 1 | 大活中心东北角4米立杆 | 加4米立杆 |  |
| 枪机 | 4 | 大活中心地下室入口 |  |  |
| 球机 | 1 | 西食堂东北草坪3米立杆 | 加3米立杆 |  |
| 球机 | 1 | 西浴室东侧路东草坪3米立杆 | 加3米立杆 |  |
| 球机 | 1 | 卫生所、后勤楼之间草坪3米立杆 | 加3米立杆 |  |
| 球机 | 1 | 西食堂西南墙5米位置 |  |  |
| 枪机 | 1 | 9号宿舍门厅进出位置 |  |  |
| 半球 | 1 | 9号宿舍门厅进出位置 |  |  |
| 类别 | 数量 | 安装位置 | 安装要求 | 备注 |
| 枪机 | 1 | 10号宿舍门厅进出位置 |  |  |
| 半球 | 1 | 10号宿舍门厅进出位置 |  |  |
| 球机 | 1 | 11号宿舍门厅上方位置 |  |  |
| 枪机 | 1 | 11号宿舍门厅进出位置 |  |  |
| 半球 | 1 | 11号宿舍门厅进出位置 |  |  |
| 枪机 | 2 | 9号宿舍南墙相对位置 |  |  |
| 球机 | 2 | 西篮球场 | 加5米立杆2根 |  |
| 枪机 | 2 | 青教公寓西南角草坪4米立杆向北、向东 | 加4米立杆 |  |
| 球机 | 1 | 11号楼西南草坪4米立杆 | 加4米立杆 |  |
| 枪机 | 2 | 10号宿舍北侧墙壁位置 |  |  |
| 枪机 | 2 | 11号宿舍北侧墙壁位置 |  |  |
| 枪机 | 4 | 9号宿舍U型楼内侧墙壁 |  |  |
| 枪机 | 4 | 10号宿舍U型楼内侧墙壁 |  |  |
| 枪机 | 4 | 11号宿舍U型楼内侧墙壁 |  |  |
| （通榆校区） |  |  |  |  |
| 类 别 | 数 量 | 安 装 位 置 | 安 装 要 求 | 备 注 |
| 球机 | 1 | 青教公寓四＃楼北侧.食堂南侧草坪路灯杆处装一只球机 |  |  |
| 枪机 | 4 | 青教公寓三.四＃楼门厅内外各装一只枪机 | 对准宿舍门进出口 |  |
| 枪机 | 2 | 青教公寓三＃楼南侧西南角用3米立杆装二只枪机 | 一只向东北方向 一只向正北方向 |  |
| 枪机 | 1 | 南园十八＃楼外侧装1只向西枪机 | 安装大门处 |  |
| 枪机 | 1 | 南园十一＃楼东墙处装1只枪机对准向北的路 |  |  |
| 枪机 | 1 | 青教公寓四＃楼东墙处装一只枪机对准十八＃楼大门 |  |  |
| 枪机 | 1 | 南园十八＃大门内侧装一只枪机对准大门 |  |  |
| 枪机 | 1 | 南园十八＃楼东面墙装一只枪机对准二十＃楼西南侧大门（家属楼南侧） | 用长支架 |  |
| 半球机 | 6 | 南园十九＃楼三个进出口内外各装1只半球机 | 对准宿舍楼进出口门 |  |
| 半球机 | 4 | 南园二十＃楼两个楼道进出口内外各装一只半球机 | 对准宿舍楼进出口门 |  |
| 枪机 | 1 | 南园二十＃楼西侧围墙装一只枪机对准19＃，20＃楼中间路 |  |  |
| 枪机 | 1 | 南园二十＃楼西侧传达室东墙处装一只枪机对准晒衣场 | 用4米立杆 |  |
| 枪机 | 1 | 南园二十＃楼和二十二＃楼东西墙之间.南围墙用立杆装一只球机装一只枪机 | 枪机装向北路.3米 立杆 |  |
| 球机 | 1 | 南园二十＃楼和二十二＃楼东西墙之间.南围墙用立杆装一只球机装一只枪机 | 枪机装向北路.3米 立杆 |  |
| 类别 | 数量 | 安装位置 | 安装要求 | 备注 |
| 球机 | 1 | 南园二十二＃楼东南角处用立杆装一只球机 | 3米立杆 |  |
| 枪机 | 2 | 南园二十二＃楼东侧外墙两端装两只相对枪机 | 相向对照 |  |
| 球机 | 1 | 南园二十二＃楼东北角处用立杆装一只球机 | 3米立杆 |  |
| 球机 | 1 | 南园十九＃楼东南角草坪处立杆装一只球机 | 3米立杆 |  |
| 半球机 | 10 | 南园22#楼东1个，南北各2个楼道口，共5个通道进出位置 |  |  |
| 枪机 | 2 | 北园泵房室外水箱上东侧边中间位置用5米立杆装两只枪机.一只向西北方向晒衣场.一只向西南方向 |  |  |
| 枪机 | 1 | 北园教育超市南墙外侧装一只枪机.对准南侧路.包含非机动车辆摆放车位 |  |  |
| 枪机 | 2 | 北园超市大门路南边立一根3米立杆装两只枪机.一只对6＃楼外大门.一只对准朝西方向路 | 加3米立杆 |  |
| 枪机 | 1 | 北园6＃楼大门南侧门柱装一只枪机对准大院内晒衣场 |  |  |
| 枪机 | 2 | 北园4＃楼南边大院两边围墙上加一米立杆各装一只枪机.相向对照 | 加1米立杆 |  |
| 半球 | 1 | 北园4＃楼宿舍进门南墙装一只半球机.对着宿舍进出口和通道 |  |  |
| 枪机 | 1 | 北园4＃楼进门门道处上面装一只枪机（第三节楼梯踏步下）朝南侧门方向 |  |  |
| 枪机 | 2 | 北园6＃楼北面东侧围墙加一米杆装两只枪机，一只向西方向照.一只向南方向 | 加1米立杆 |  |
| 枪机 | 1 | 北园6＃楼值班室北墙处装一只枪机对准向北方向路 |  |  |
| 枪机 | 2 | 北园6＃楼宿舍西边进出口门对面墙上装一只枪机.对宿舍西门从外向内照.门内装一只枪机从内向外照 |  |  |
| 枪机 | 3 | 北园6＃楼北围墙装3只枪机.一只向东.一只向南.一只向西 |  |  |
| 枪机 | 2 | 北园6＃宿舍楼北侧东西两个进出口.门内侧各装一只枪机.面向进出口门.从内向外照 |  |  |
| 枪机 | 3 | 北园2＃宿舍楼北侧围墙上加立1米杆.装3只枪机.一只向东方向.一只向西方向.一只 南方向 | 加1米立杆 |  |
| 枪机 | 5 | 北园二号楼北侧大院晒衣场西围墙和5＃楼搭界处加1米立杆.装5只枪机.一只向东方向.一只向西方向.一只向南方向.一只向北方向.一只对着5＃宿舍楼东门 | 加1米立杆 |  |
| 类别 | 数量 | 安装位置 | 安装要求 | 备注 |
| 枪机 | 2 | 北园2＃楼西围墙装两只枪机.一只向东南方向.一只向东北方向 |  |  |
| 半球 | 2 | 北园2＃楼茶水房南边门处装两只半球机.一只向南方向.一只向北方向 |  |  |
| 枪机 | 1 | 北园2＃楼东边门内侧装一只枪机对着门进出口.从内向外照 |  |  |
| 枪机 | 1 | 1＃宿舍楼大门内侧装一只枪机对准大门.从内向外照 |  |  |
| 枪机 | 4 | 5＃宿舍楼大门对面路西侧用3米立杆装4只枪机.对准东西南北四个方向路 |  |  |
| 枪机 | 1 | 3＃楼东侧门处装一只枪机对着5＃楼宿舍大门内侧 |  |  |
| 半球机 | 1 | 5＃宿舍楼东边进门内侧装一只半球机对着门进出口.从内向外照 |  |  |
| 枪机 | 2 | 5＃宿舍楼北侧东西两侧墙上加一米杆各装一只枪机相向对照 |  |  |
| 半球机 | 2 | 5＃宿舍楼北侧.东西两个门内侧桥架下各装一只半球机.对准门.从内向外照 |  |  |
| 半球机 | 1 | 3＃成教女生宿舍楼大门内侧装一只半球机对着大门.从内向外照 |  |  |
| 枪机 | 2 | 3＃楼宿舍楼.北侧大院晒衣场（3＃.5＃宿舍楼之间）东西墙各装一只枪机.相向对照 |  |  |
| 半球机 | 1 | 3＃宿舍楼茶水房处装一只半球机对着进出晒衣场的进出口通道 |  |  |
| 球机 | 1 | 北园浴室对面东南角处原有装摄像头立杆降到了2.5米装一只球机 |  |  |
| 球机 | 3 | 操场看台顶棚东侧中间位置装一只球机.操场东南处立5米立杆装球机一只，操场东北角立5米立杆装球机一只。 | 加5米立杆/2根 |  |

三、技术指标

| 序号 | 产品名称 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 400万枪型网络摄像机（含为完成本项目可能需的支架、电源） | ★支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。 ★同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。 具有≥400万像素CMOS传感器。 最大分辨率2560x1440。 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 最低照度：彩色：0.001lx，黑白：0.0001lx，灰度等级≥11级。 红外补光距离不小于85米。 需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高2560x1440@30fps，第三码流最大2560x1440@30fps，子码流704x576@30fps。 在2560x1440@25fps下，清晰度≥1400TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。 信噪比≥58dB。 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加≥10个IP地址。 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。 可开启或关闭智能后检索功能。 需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、走廊模式、视频水印等功能。 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 设备与客户端之间用100米网线进行传输，数据包丢包率小于0.1%。 不低于IP67防尘防水等级。 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 |
| 2 | 网络半球摄像机（含为完成本项目可能需的支架、电源） | 具有≥200万像素CMOS传感器。 最大分辨率1920x1080。 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 最低照度：彩色：0.01lx(AGC开，RJ45输出)，黑白:0.001lx(AGC开，RJ45输出)，灰度等级≥11级。 红外补光距离≥50米。 需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x576@30fps。 在1920x1080@25fps下，码率设定为1Mbps，网口输出，清晰度≥1000TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/HighProfile。 信噪比≥55dB。 需具大于100dB宽动态。 需支持≥8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 支持区域遮盖功能，并能支持≥8块区域。 需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝、走廊模式等功能。 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 ≥IP67防尘防水等级。 需具有1个RJ-4510M/100M自适应网络接口。 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 |
| 3 | 全景一体摄像机（含为完成本项目可能需的支架、电源） | ★自带镜头，另配4个图像采集模块，可输出1路主视频图像和4路辅视频图像。拼接后抓拍图片的分辨率为:主视频：2560×1440；辅视频：5520×2400。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式 全景摄像机和细节跟踪摄像机均采用1/1.8" 4MP CMOS。 内置GPU芯片。 主视频图像：2560×1440@25fps，辅视频图像：5520×2400@30fps。 主视频支持≥37倍光学变倍，镜头最大焦距≥208mm。 彩色：0.0003lux；黑白：0.0001lux。 网络传输能力满足发送2000个数据包，重复测试3次，无丢包。 具备较强的网络自适应能力，在丢包率为25%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。 支持宽动态≥106dB。 支持水平手控速度≥240°/S，云台定位精度为≤0.1°。垂直手控速度≥200°/S。 水平连续360°旋转。垂直旋转范围为-20°~90°。 支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入，1路输出接口。 支持500个预置位，支持32条巡航扫描，每条巡航路径可设置16个预置点。 支持三码流输出，主码流球机摄像机通道支持输出2560×1440@25fps图像、全景通道支持输出5520×2400@25fps图像；第三码流球机摄像机通道支持输出1920×1080@25ps图像、全景通道支持输出4096×1800@25fps图像。 ★产品支持定位联动、自动跟踪、手动跟踪、混合跟踪功能，在辅视频图像中跟踪目标的灵敏度及时间可设；并且自动跟踪模式下，最多对60个目标进行检测并抓拍。 产品支持画面调整功能，支持通过客户端对辅助视频图像的全景画面进行上，下，左，右平移和三维空间旋转，进而调整视场画面。 ★产品支持人员密度功能，支持通过IE浏览器对辅助视频的全景画面设备≥6个检测框，检测区域人数可通过OSD叠加的形式显示，并且可设置3个等级的人数，当检测框中的人数在3个等级之间变化时可触发报警。 电源具有较强适应性，电源电压在DC36V±47%范围内变化时，摄像机可以正常工作。 具备较好防护性能和环境适应性，支持IP67，10KV防浪涌，工作温度范围可达-45℃-75℃。 ★可对距设备100米处的人脸进行抓拍，可通过IE浏览器设置8个场景进行人脸抓拍，可设置每个场景的布防时间，当通过IE浏览器手动点击或框选预览画面中的人脸时，设备能通过PTZ转动将人脸置于画面中心，并对人脸进行抓拍。 |
| 4 | 红外网络球型摄像机（含为完成本项目可能需的支架、电源） | ★视频输出支持1920×1080@25fps，分辨力≥1100TVL，红外距离可达300米 ★支持最低照度可达彩色0.0005Lux，黑白0.0001Lux ★支持水平手控速度≥550°/S，垂直速度≥120°/S，云台定位精度≤0.1° 支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成≥8条巡航路径，支持≥4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能 信噪比≥61dB，网络延时≤100ms 动态范围≥106dB，照度适应范围≥138dB，宽动态能力综合得分≥135 样机与客户端之间用150m五类非屏蔽网线直接连接，网络传输能力满足发送1500个数据包，重复测试3次，每次丢包数≤1个 球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB 具备较好的电源适应性，电压在AC24V±30%或DC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作 支持20倍光学变焦 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° 支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/HighProfile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1 支持三码流同时输出，主码流、第三码流同时支持1920×1200@60fps，1920×1080@60fps 支持GB28181协议，支持标准Onvif协议 具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，8kV防浪涌，工作温度范围可达-45℃-70℃ |
| 5 | 24盘位磁盘阵列 | ★提供多设备同步升级功能，可以通过一键式操作对整个局域网内的所有设备同步升级。 ★设备可同时支持视频、图片、智能流和文件直写存储。 ★支持多路文件采用非NAS方式直接上传存储，且速度可设置。 ★通过客户端软件添加及删除手机号，启用短信网关报警功能后，可向添加的手机号码发送电源异常、系统卡容量不足、存储空间异常、自动修复失败、私有卷IO异常、无可用逻辑卷等报警信息，报警种类可设。 ★可对指定的录像段或指定事件的1个或多个前端的不同时间段录像段添加标签，并自动备份到存档卷中，使之不会被覆盖删除。 ★可接入硬盘≥24块，支持SATA和SAS混插，并支持≥12级扩展柜级联扩展； 当RAID中某块工作正常的硬盘被误拔出后，60分钟内插回，该硬盘能恢复到原RAID中，系统自动恢复工作，而且会对拔掉的硬盘进行增量数据恢复 在RAID内丢失2块（含）以上硬盘但至少有1块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入 设备在不增加任何外围服务器硬件的情况下可由存储设备直接进行虚拟化系统部署 设备应能预录报警触发前1-40分钟的视频录像。 可接入MPEG4、H.264、H.265、Smart265、SVAC的前端设备并存储录像文件,可将大华、宇视、海康等厂商SDK封装格式的视频流转成标准（MPEG4、H.264、H.265、SVAC等编码格式）PS流（ProgramStream）输出。 网络中断后重新恢复，设备可续存断网期间存储在前端设备中的录像文件，并可通过IE浏览器设置自动回传和手动回传。支持256路4M的录像回传 当录像视频流发生丢失5s以上可在日志中记录报警信息。 设备可将接入的鱼眼摄像机、双目摄像机、全景自拼接摄像机（鹰眼摄像机）、深眸智能摄像机、热成像相机的图像以多画面分割方式显示； 单设备应配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥256GB，需配置冗余金牌电源，支持双系统（其中电源仅以照片证明即可） 单设备应标配≥2个千兆网口，可增扩≥4个万兆口或≥8个光纤接口或增配≥4个HDMI接口或≥2个SAS3.0接口，可扩展2个SSD固态硬盘 可接入2T/3T/4T/6T/8T/10TSATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔； 具有ONVIF、PSIA、TCP/IP、UDP、SIP、RTSP、RTP、RTCP、iSCSI、CIFS(SMB)、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC、SNMP、IPV4、IPV6设置选项，支持IP组播 |
| 6 | 硬盘 | 3.5英寸 10TB IntelliPower 64M SATA3 |
| 7 | 服务器（含导轨） | 4114(10核2.2GHz)×1/32G DDR4/1TB 7.2K SATA×2(RAID 1)/SAS_HBA/1GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM 2U双路标准机架式服务器 CPU：1颗Xeon® Silver 4114（10核，2.2GHz） 内存：16G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：2块1T 7.2K 3.5寸 SATA硬盘，最高可支持12块3.5寸（兼容2.5寸）热插拔SAS/SATA硬盘 阵列卡：SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10 PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 网口：2个千兆电口 其他接口至少：1个RJ45管理接口，4个USB 3.0接口，1个VGA接口 电源：标配≥550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 |
| 8 | 视频综合管理平台 | 1、支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行统一管理调配 2、★系统支持软授权方式，可以部署在服务器或虚拟机上 3、系统支持BS、CS客户端以及IOS、Android移动端应用 4、系统具有高兼容性，支持ONVIF、国标协议设备接入 5、★支持对重点人员识别，处于重点人员名单内的人脸出现时，系统自动报警 6、★支持对陌生人识别，人脸不在名单内时，系统自动报警 7、支持以脸搜脸，对人脸图片进行检索，检索结果支持列表模式和地图模式，地图模式可以按照时间顺序形成人脸轨迹，用于描述目标人员在该区域的移动路线 8、要求支持以脸搜脸多图模式，上传一张图片中有多个人脸，系统可以支持搜索多个目标人脸，最大不超过五个 9、支持宿管考勤规则设置及节假日设置，支持数据权限控制，可对不同部门、班级管理人员分配不同的数据查看权限；支持隐私加密 10、要求支持访客条码（登记之后打印出来的访客单）、二维码、身份证、IC卡、人脸等多种介质授权通行门禁、停车场；支持访客身份证人证合一验证 |
| 9 | 核心交换机 | 1. 机型：机箱式多插槽交换机 2. 业务槽位数：≥6 3. 性能：交换能力≥76.8Tbps，转发率≥20880Mpps 4. 支持主控：支持主控模块冗余，主控冗余时模块间支持状态化故障切换 5. 可靠性：支持虚拟化背板堆叠，即多台设备可以统一界面管理 6. 支持L3 MPLS VPN、支持L2 VPN: VLL、支持分层VPLS、支持LDP协议 7. 实配支持静态路由、动态路由：OSPF、BGP、IS-IS，路由条目数≥128000 8. 支持IPv4/IPv6双协议栈,支持多种隧道技术，支持IPv4/IPv6的组播技术 9. 支持防火墙业务板卡、无线控制业务板卡扩展 10. 本次配置：双主控、双电源、48个千兆电口，48个千兆光口 |
| 10 | 交换机 | 24口千兆全网管二层交换机 24个千兆电口 4个千兆光口 支持通过console口管理。交换容量≥256Gbps 包转发率≥42Mpps QOS支持SNMP V1/V2c/V3网管。 |
| 11 | 8口交换机 | 10/100/1000M以太网交换机 |
| 12 | 立杆（含水泥基础） | H3500*∮1200*S4，立柱法兰400*400*S16，304不锈钢（厚度4mm以上），含基础开挖、地笼、避雷针及引下线 |
| 13 | 机柜 | 1.规格：42U/600*600*2000，含 8位32A输入16A输出 PDU 2.材质：优质冷轧钢，厚度：方孔条2.0mm，安装梁1.5mm，其它1.2mm |
| 14 | 室外防水箱 | 高*宽*深500mm*400mm*200mm，不锈钢箱体，含防水箱安装基础、安装配件、电源漏保、空开插排等 |
| 15 | 光纤收发器 | 国产优质 |
| 16 | 4芯光缆 | 国标 |
| 17 | 电源线 | 1、RVVP2*1.0 2、含电缆头制作安装 |
| 18 | 6类网线 | 1、6类网线 2、含跳线制作安装、链路测试等 |
| 19 | 过路钢管 | 镀锌钢管100mm，含挖土、回填土、管道连接 |
| 20 | 穿线管 | 穿线支管、周界穿线管等，PE20mm，含挖土、回填土 |
| 21 | 砌筑井 | 1、手孔井 2、规格型号：600mm*600mm 3、备注:含挖、填、运土方，形体同现状手孔井。且必须符合验收标准。 |
| 22 | 其它费用 | 1、投标人现场自行勘探，原有线路及设备的拆除、与原系统无缝对接、现状线路的整理及管道的清理、成品的保护及完成本项目所必须项，认为清单漏项或必要增加费用，均综合考虑。 2、备注:拆除的设备及材料，运到采购人指定地点。 |

四、投标人须提供的技术支持性文件

规格幅面与正文一致，主要内容包括摄像机、磁盘阵列、视频综合管理平台的主要技术性能指标和结构的详细描述。该文件必须提供，作为评审专家对本招标文件第二部分“技术指标”进行评审的依据，未提供该文件或提供无效文件，则视为无效标。

技术支持性文件只认可以下三种材料之一：

含技术指标的产品宣传彩页原件；

官网下载该产品的含技术指标PDF版，打印后相关页面上含产品Logo；

生产厂商出具的该产品技术指标证明材料并加盖生产商公章的原件（该证明材料应类似产品说明书中的技术指标部分；如证明材料仅含有第三部分“技术规格”中所列出的指标，或仅是简单复制该指标，则该证明材料无效）；

注：如产品彩页或官网技术参数有更新，请另提供原厂更新证明。

五、合同签订

- 中标供应商应当自中标通知书发出之日起 7 天内与盐城师范学院签订采购合同。

六、供货期及交货地点

- 供货期：签订合同后 60 日历天内完成供货、安装、调试。

- 安装地点：盐城师范学院通榆校区、新长校区内。

七、付款方式

- 中标供应商按照招标文件和合同的要求交货，经招标人验收合格并审计后，单据齐全，支付货款总额度的 90 %，余款作为质量保证金，在验收合格满 3 年后无质量、服务问题一次性付清（无息）。

- 如验收不合格以及发现伪劣产品等，招标人将视其情形采取退货、拒付款、索赔等措施，直至通过质量技术监督部门，依法处理。

八、服务要求

1.服务承诺和质保要求

投标人必须具有本次采购货物的供货、安装、调试、集成及相关服务的能力。

承诺本项目免费质保不少于 3 年。在质保内，应保证本项目正常稳定地运行，安排固定的项目经理定期进行跟踪服务。

质保期限从项目验收完成次日起计算，质保期内软件系统提供 3 年期限免费升级服务。

产品保修期限和备品配件：免费提供 3 年正常使用的易损件和备件。

2.技术服务要求

提供永久技术支持，免费提供技术咨询服务。

提供7*24服务，在得到用户电话的服务响应需求后，应于2小时内进行响应，紧急情况维修人员必须在6小时内赶到现场。

所投产品必须均为原厂正宗原装产品（包括软硬件系统和在标配基础上增加的配件也必须为原厂原配），产品要符合国家质量检测标准。随机配件、资料以及软件齐全。服务或其任何一部分不受第三方提出侵犯其专利权、商标权、版权和工业设计权的指控。

提供操作及维护人员免费培训服务，列出详细的培训计划，免费提供使用和维修中文手册。

九、现场踏勘

1.投标供应商投标前须自行踏勘项目现场，踏勘现场发生的费用自理，并自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。未踏勘现场的后果自负。

2.投标供应商到项目现场进行踏勘时，应当充分了解项目位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响报价的情况，并根据现场的实际情况将本项目可预见的相关费用（包括地方矛盾）自行考虑到投标报价中，投标供应商中标后可预见的相关费用包干使用。采购人向投标供应商提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能够被投标供应商利用的资料，投标供应商对该数据和资料做出的任何推论、理解和结论采购人均不负责任，任何因忽视或误解项目现场情况而导致的索赔或交货期延长申请将不被批准。

3. 现场踏勘联系人：孙老师，联系电话：15205101009

十、特别说明

1.每个标段为1个整包，不可以拆分细项。

2.投标人选投的设备品牌可以是招标人的参考品牌，如果在参考品牌之外自选品牌的，其技术标准与性能要求应相当于或者优于招标人的参考品牌和技术要求，并得到评标委员会的认可。

3.包括但不限于摄像机、磁盘阵列、硬盘、服务器、视频综合管理平台、交换机、机柜等设备及配套管线等的采购、供应、运输、安装、调试、验收交付、技术培训、售后及维保等相关伴随服务。具体详见采购人提供的采购清单。

4.中标单位须在签订合同前提供摄像机、磁盘阵列、服务器生产厂商出具的针对此项目的三年(或以上)原厂质保承诺函。如未按要求提供的，提请政府采购监管部门，按虚假应标处理。

5.中标单位须在签订合同前须提供核心货物生产厂家出具的“设备兼容承诺函”（加盖生产厂商公章）。如未按要求提供的，提请政府采购监管部门，按虚假应标处理。格式如下：

设备兼容承诺函

盐城师范学院：

我公司针对贵校监控设备采购及安装等相关伴随服务项目（项目编号：  ），给（中标单位）      提供设备，关于项目集成事项承诺如下：

1、我公司提供的用于新长校区的视频综合管理平台，保证贵校新长校区现有的高清网络摄像机能够接入；

2、我公司提供的用于通榆校区的高清网络摄像机，保证能够接入贵校通榆校区现有的视频综合管理平台。

生产厂商（盖章）：

日期：

中标单位（盖章）：

日期：

- 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法确定中标候选人。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“技术参数响应性”得分由高到低顺序排列。如仍相同，由评标委员会抽签确定中标候选人。

二、评标标准

总分值为100分。

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（保留2位小数，第3位四舍五入）： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 |
| “技术参数响应性”、“投标人业绩”以及“厂商资质”共40分；低于31分，为无效标。 |  |  |  |
| 2 | 技术参数响应性 | 30 | 基础分为30分。 “★”参数每有一项负偏离的在基本分基础上扣1分（投标文件中提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章）；其他参数有一项负偏离的，在基本分基础上扣0.5分，扣完为止。 |
| 3 | 投标人业绩 | 8 | 投标人自2016年1月1日以来（以合同签订时间为准），每有一个监控设备类似案例业绩的，得2分，最多得8分（以业绩合同原件计分，未提供的不得分）。 |
| 4 | 厂商资质 | 2 | 投标人所投的网络摄像机产品生产厂商具有以下资质，须提供相关证明复印件并加盖投标人公章： 获得中国信息安全测评中心颁发的国家信息安全漏洞库（CNNVD）技术支撑单位等级证书的，一级得2分，二级及以下得1分，不提供不得分。 |
| 5 | 施工方案 | 30 | 评标委员会对投标人的技术方案从完整性、合理性、可行性等方面进行评审，评审得分区间为27-30分,未提供的不得分，以0.1分为一个记分单位。技术方案主要内容包括： ①总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分； ②施工进度计划和各阶段进度的保证措施； ③具体安装、调试施工方案及质量保证措施； ④安全文明施工及环境保护措施； ⑤关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案。 |

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

（正或副本）

项 目 名 称：

投标人名称 ：

日      期 ：

评分索引表

| 评分项目 |  | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- |

投标主要文件目录

一、资信证明文件要求

二、资格性审查响应对照表

三、符合性检查响应对照表

四、投标函

五、开标一览表

六、投标配置与分项报价表

七、技术参数响应及偏离表

八、商务条款响应及偏离表

九、技术方案、服务承诺、培训承诺等

- 一、资信证明文件要求

1、实质性资格证明文件目录

文件1  法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件）

文件2  上一年度财务报表（复印件，成立不满一年不需提供）

文件3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）

文件4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

文件5  参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

文件6  法人授权书

文件7  授权代表人、项目负责人人员名单（身份证复印件附后并加盖公章）；

提供授权代表人、项目负责人2019 年 12 月— 2020 年 5 月连续6个月在本单位向投标人所在地（或下属子公司、办事处所在地）社保部门交纳的社保证明。事业单位人员不需要提供上述资料，但需提供该单位及授权代表、项目经理为事业性质的相关证明。企业法定代表人本人参加投标的，不需要提供法定代表人本人的社保证明。（复印件）

文件8  投标人电子与智能化工程专业承包（或有效期内的建筑智能化工程设计与施工一体化）资质证书（副本）、安全生产许可证（副本）复印件或电子证书网络打印件。

文件9  招标文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料（复印件）

招标文件要求提供原件的必须单独封装并与投标文件一起递交，评标结束后原件退回；未要求提供原件的提供复印件，原件自带备查。

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：           。

主要专业技术能力有：             。

供应商名称（公章）：

日期：______年    月    日

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_______________________

日期：______年    月    日

- 法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就               项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：_______________________

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

单位名称：_____________________________________

地址：

日期：

- 二、资格性审查响应对照表（格式）

| 序号 |  | 资格性审查响应内容 |  | 是否响应 （填是或者否） |  | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

- 三、符合性检查响应对照表（格式）

| 序号 | 符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

投标人名称（公章）：

- 四、投标函（格式）

致：盐城师范学院

根据贵方的           招标文件，正式授权下述签字人____________ (姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人开户行：

账户：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：________年____月____日

- 五、开标一览表（格式）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目投标报价：（大写） ，小写： |  |
| 核心产品品牌： |  |
| 项目实施时间（供期或工期）： 响应招标文件 |  |
| 保证金形式： |  |

填写说明：

1、	开标一览表不得填报选择性报价，否则将作为无效投标；

2、	开标一览表中报价与投标分项明细报价表中不符时时，以开标一览表为准；

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：       年   月   日

- 六、投标产品配置及分项报价表（格式）

| 序号 | 货物名称 | 投标品牌 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  | 人民币（大写）： （￥： 元） |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：

- 七、技术参数响应及偏离表（如有）

| 序号 | 招标要求 |  | 投标响应 |  | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

- 八、商务条款响应及偏离表（如有）

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 合同签订时间 |  |  |  |
| 交货时间 | 合同签订后 天内 |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 投标货币 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：

- 九、技术方案、服务承诺、培训承诺、施工方案等